## Blad1
Subsidieregeling sanering verkeerslawaai, bijlage C | [7 empty] | 2010-04-01
Berekening normkosten geluidsschermen
resultaat
1a | Welk type scherm is er nodig?
Absorberend of reflecterend
1b | Wat zijn de hoofddimensies?
|  | Totale benodigde schermoppervlakte |  | m2 |  | [opp totaal]
|  | Totale lengte waarover schermen worden geplaatst |  | m1 |  | [l totaal]
|  | De gemiddelde hoogte [opp totaal / l totaal] : | #DIV/0! | m1
per vierkante meter
[5 empty] | gem. hoogte | absorberend | refecterend
[5 empty] | 1,0 - 2,5 m1 | 530 | 480
[5 empty] | 2,5 - 4,0 m1 | 440 | 390
[5 empty] | 4,0 - 6,0 m1 | 400 | 350
Kale basisprijs geluidsscherm |  |  |  |  | bouwkosten per vierkante meter
2a | Welke lengte wordt er geplaatst op kunstwerk |  |  | m1 | 0
|  | De lengte "op kunstwerk ratio" is de lengte op kunstwerk gedeeld door de totale lengte: |  |  |  |  | #DIV/0!
Scherm inpasbaar op het bestaande kunstwerk?
|  | Bereken de correctiefactor (lengte ratio KW x factor) |  |  | #DIV/0! |  | 36% | #DIV/0!
2b | Lengte scherm aardebaan (lengte totaal - "op kunstwerk") |  | 0 | m1
| "in aardebaan ratio" (= lengte "in aardebaan" / totaal) |  | #DIV/0!
| Welk percentage van deze lengte is transparant? |  |  |  | 0%
| Bereken correctie:"in aardebaan ratio" x pct "transparant" x factor: |  |  |  | #DIV/0! | 0% | 64% | #DIV/0!
(PMMA)
3 | Bepaal de correctie voor de omvang van het werk
|  | Karakterisering van de werkomvang |  |  | klein | gemiddeld | zeer groot
|  | Orde van groote |  |  | <500m2 | 500-5000 m2 | >5000m2
|  | Correctiefactor |  |  | 10% | 0% | -5%
<<kies>>
[6 empty] | 0% |  | 0%
Bouwkosten geluidsschermkosten zonder lokale bijstellingen (€/m2) | [7 empty] | #DIV/0!
€/m2
4 | Maak een inschatting van de ondergrond (grondgesteldheid en funderingsdiepte)
[5 empty] | aproximatieve | meerprijs
[5 empty] | diepte | per
[5 empty] | funderingslaag | meter
|  | Standaard (of goed) |  |  | < 5m | 0 | € / m1
|  | Slecht |  |  | 10m | 54 | € / m1
|  | Erg slecht |  |  | 20 m | 135 | € / m1
<<kies>>
[6 empty] | 0 | € / m1
|  | Bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) x "in aardebaan ratio" | [5 empty] | #DIV/0!
5 | Maak een inschatting of de locatie een trillingsarm funderingssyteem vraagt
[5 empty] | aproximatieve | meerprijs
[5 empty] | diepte | per
[5 empty] | funderingslaag | meter
|  | Geen trillingsarm funderingssysteem |  |  |  | 0 | € / m1
|  | Wel trillingsarme fundering. Type ondergrond: standaard |  |  | < 5m | 33 | € / m1
|  | Wel trillingsarme fundering. Type ondergrond: slecht |  |  | 10m | 91 | € / m1
|  | Wel trillingsarme fundering. Type ondergrond: erg slecht |  |  | 20 m | 176 | € / m1
<<kies>>
[6 empty] | 0 | € / m1
|  | Bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) x "in aardebaan ratio" | [5 empty] | #DIV/0!
6 | Maak een inschatting of het scherm in het talud moet worden geplaatst
|  | Nee |  |  |  | 0 | € / m1
|  | Ja, het baan lichaam moet worden verbreed |  |  |  | 187 | € / m1
|  | Ja, het talud moet worden opgevangen door een keerwand |  |  |  | 290 | € / m1
<<kies>>
€ / m1
|  | Bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) x "in aardebaan ratio" | [5 empty] | #DIV/0!
7 | Maak een inschatting of afwateringsvoorzieningen nodig zijn
|  | Nee |  |  |  | 0 | € / m1
|  | Ja, er is additioneel infiltratie middels grindkoffers nodig |  |  |  | 12 | € / m1
|  | Ja, er wordt een afwateringsgoot voorzien aangesloten op bestaande riolering |  |  |  | 59 | € / m1
|  | Ja, de bestaande infra behoeft compleet RWA (met goot + kolken) |  |  |  | 70 | € / m1
<<kies>>
€ / m1
|  | Bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) x "in aardebaan ratio" | [5 empty] | #DIV/0!
8 | Maak een inschatting of na plaatsing van het scherm beplanting voor en/of tegen het scherm wenselijk is
|  | Nee |  |  |  | 0 | € / m1
|  | Ja, aan één zijde |  |  |  | 59 | € / m1
|  | Ja, aan twee zijden |  |  |  | 117 | € / m1
<<kies>>
[6 empty] | 0 | € / m1
|  | Bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) x "in aardebaan ratio" | [5 empty] | #DIV/0!
€/m2
9a | In geval van spoorinfrastructuur, schat in onder welke omstandigheden de uitvoering zal plaats vinden?
|  | Het betreft GEEN spoorinfra |  |  |  | 0 | € / m1
|  | Spoor vraagt een licht veiligheidsregiem. Werk volledig buiten PVR |  |  |  | 60 | € / m1
|  | Spoor vraagt een middelzwaar veiligheidsregiem. Enkele werken binnen PVR |  |  |  | 139 | € / m1
|  | Spoor vraagt een zwaar veiligheidsregiem. Veel werk binnen PVR |  |  |  | 426 | € / m1
|  |  | (PVR = profiel van vrije ruimte) |  |  | <<kies>>
€ / m1
|  | Bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) | [5 empty] | #DIV/0!
9b | In geval van weginfrastructuur, schat in onder welke omstandigheden de uitvoering zal plaatsvinden
|  | Er kan zondermeer gebouwd worden geen voorzieningen nodig |  |  |  | 0 | € / m1
|  | Alleen tijdelijke omleidingsroutes moeten worden aangegeven |  |  |  | 9 | € / m1
|  | Tijdens uitvoering worden rijstroken versmald en (tijdelijke) barrier geplaatst |  |  |  | 90 | € / m1
|  | Tijdens uitvoering wordt verkeer omgeleid (4-0 systeem op snelweg) |  |  |  | 105 | € / m1
<<kies>>
€ / m1
|  | Bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) | [5 empty] | #DIV/0!
10 | Welke aanvullende voorzieningen zijn er verder noodzakelijk voor de bouw van het scherm?
|  | Geleiderail |  |  |  | 99 | € / m1
|  | Permanente barrier |  |  |  | 378 | € / m1
|  | Grondaanvulling |  |  |  | 31 | € / m1
|  | Vluchtdeuren |  | st | 7475 | #DIV/0! | € / m1
€ / m1
€ / m1
<<kies en/of tel op!>>
€ / m1
|  | bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) | [5 empty] | #DIV/0!
Totale bouwkosten geluidsscherm | [7 empty] | #DIV/0!
€/m2
11 | Kabels en leidingen
Maak een inschatting van de mogelijke maatregelen aan "kabels en leidingen" ten gevolge van werkzaamheden
|  | Geen verleggingen van K&L voorzien |  |  |  | 0 | € / m1
|  | Beperkte beschermingsmaatregelen nodig voor enkele kruisende K&L |  |  |  | 5 | € / m1
|  | In langsrichting maximaal 4 kabels verwijderen en vernieuwen |  |  |  | 135 | € / m1
|  | In langsrichting 4 kabels en 2 leidingen (water/gas/riool max. 300mm) verw. en vern. |  |  |  | 539 | € / m1
<<kies en/of tel op!>>
[6 empty] | 0 | € / m1
|  | Bereken het gevolg per m2 (door te delen door de gemiddelde hoogte) x "in aardebaan ratio" | [5 empty] | #DIV/0!
Totale basisraming | [7 empty] | #DIV/0!
12 | Project onvoorzien
|  | Laag risicoprofiel, voldoende bouwruimte, weinig omgevingsinteractie |  |  |  | 5%
|  | Hoog risicoprofiel, beperkingen op de bouwplaats + veel omgevingsinteracties |  |  |  | 10%
<<kies>>
0%
|  | Bereken projectonvoorzien als percentage van de basisraming | [5 empty] | #DIV/0!
Totale investeringskosten exclusief BTW | [7 empty] | #DIV/0!
| BTW |  |  |  |  | 21% |  | #DIV/0!
Totale investeringskosten inclusief BTW | [7 empty] | #DIV/0!
prijspeil 1 juli 2022
<<kies>>
<<kies>>
X
X
*) Uitgangspunt bij de bepaling van de correctiefactor is dat het baanlichaam op 3,5 meter boven maaiveld ligt **) Dit bedrag wordt uitgerekend als 1,5 x de bouwkosten zonder lokale bijstellingen
**)
X
=
=
X
=
*)
*) Vluchtdeuren worden h.o.h. 400m geplaatst. Aantal uitrekenen of inschatten. **) De correctiefactor (totaal per m1) = aantal deuren x vast bedrag € 7.475- / [l totaal ]
**)
LET OP! Bij vraag 12 zijn opgenomen de kosten betrokken bij de bouw (bouwkosten). Eventuele kosten (niet zijnde bouwkosten) voor buitendienststelling worden separaat als bijkomende kosten ingvuld. Zie vraag 16.
Uitgangspunt bij scherm op kunstwerk is dat deze wordt uitgevoerd als volledig transparant (of translucent) uitgevoerd in kunststof (PMMA). LET OP! In geval het scherm niet inpasbaar is op het kunstwerk zal deze moeten worden aangepast of vervangen. DIT MOET SEPARAAT WORDEN GERAAMD. ZIT NIET IN DE NORM!
*)
Legenda
zelf invullen berekening kengetal
Het betreft hier een grove inschatting. Indien keuze uit een van de mogelijkheden tot een onaanvaardbare onnauwkeurigheid leidt, dient nader onderzoek plaats te vinden.